第一種製造者に係る軽微変更届書（冷凍則）について手引き

１　第一種製造者が、軽微な変更をした場合は、都道府県知事に届出が必要です。

第一種製造者は，製造のための施設の位置，構造若しくは設備について，経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしたときは，遅滞なく，その旨を県知事に届出なければなりません。

２　手続きに必要な書類

| 書類 | 部数 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 高圧ガス製造施設軽微変更届書（様式第５） | １ | 控えが必要な時は、副本とともに２部提出すること。 |
| 変更明細書 （右記の変更があった部分のみ） | １ | 製造変更の目的 製造設備の種類 一日の冷凍能力 圧縮機の性能（変更に係る部分のみ） 法第8条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項（変更に係る部分のみ） |
| 添付すべき書面又は図面 （右記の変更に係る部分のみ） |  | 事業所全体平面図 製造工程の概要を説明した書面及び図面 フローシート又は配管図 高圧ガス製造施設配置図 機器等一覧表 冷凍能力計算書 耐震設計構造物に係る計算書 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面 その他法第8条第1号及び第2号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面 ・フローシートに高圧ガス設備の機器番号（成績書の番号）を記載した書類 ・冷凍用圧縮機等耐圧試験及び気密試験証明書の写し 等 ・高圧ガス設備の耐圧・気密試験成績書(試験実施年月日，実施場所，気温，試験範囲，圧力，試験流体，保持時間及び立会者等を明記したもの。）及び検査実施時の写真（圧力計の指針が読みとれるもの。） ・保安設備の作動試験成績書 ・圧力計，液面計等の計測機器の基準器との比較検査成績書 ・その他，法第8条第1号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等 |

３　手数料

必要ありません。

４　申請の方法

申請に必要な書類を、次の申請先に郵送し、又は持参してください。

鳥取県危機管理局消防防災課 〒６８０－８５７０ 鳥取市東町一丁目２７１番地 電話 ０８５７－２６－７０６３

様式第５（第１７条関係）

| 高圧ガス製造施設軽微変更届書 | 冷凍 | × |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ×受理年月日 | 年 月 日 |
| 名称（事業所の名称を含む。） |  |
| 変更の種類 |  |

年　　月　　日

代表者　氏名

鳥取県知事　　　　　　　　　殿

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　×印の項は記載しないこと。