省エネ基準への適合性に関する説明書

年　　　月　　　日

様

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第27条第１項の規定による説明をします。この説明書に記載の事項は、事実に相違ありません。

［１　建築物に関する事項］

所在地： 地域区分： 地域 建築物エネルギー消費性能基準への適合性： 基準; 基準値; 計算値; 判定. 外皮平均熱貫流率(UA値); □適合 □不適合. 冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値); □適合 □不適合. 一次エネルギー消費量(BEI); 1.0以下; □適合 □不適合. 建築物エネルギー消費性能の確保のためとるべき措置： ・ ・ ・ ・ ・

［２　建築士に関する事項］

氏名： 資格： 建築士 登録第 号

［３　建築士事務所に関する事項］

名称： 所在地： 区分（一級、二級、木造）： 建築士事務所

（参考１）建築物エネルギー消費性能基準一覧

| 区分 | 国省エネ基準 （１の判定基準） | 国ゼッチZEH基準 | とっとり健康省エネ住宅性能基準 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T-G1 | T-G2 | T-G3 |
| 断熱性能 UA値 | 0.87～0.75 | 0.60 | 0.48 | 0.34 | 0.23 |
| 気密性能 C値 | － | － | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 冷暖房費・CO2削減率 | 0% | 約10%削減 | 約30%削減 | 約50%削減 | 約70%削減 |

※ZEHは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略。断熱化による省エネと太陽光発電などの創エネにより、年間の一次消費エネルギー量（空調・給湯・照明・換気）の収支をプラスマイナス「ゼロ」にする住宅をいう。

（参考２）国の建築物エネルギー消費性能基準（地域区分ごと）

|  | ４地域 | ５地域 | ６地域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外皮平均熱貫流率(UA値) | 0.75以下 | 0.87以下 | 0.87以下 |
| 冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値) | － | 3.0以下 | 2.8以下 |
| 一次エネルギー消費量(BEI) | 1.0以下 | 1.0以下 | 1.0以下 |

４地域：若桜町、日南町、日野町

５地域：倉吉市、智頭町、八頭町、三朝町、南部町、江府町

６地域：鳥取市、米子市、境港市、岩美町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町、伯耆町