第19号様式

年　　月　　日

職　氏名　　　　　　　　様

管理者住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

診療用エックス線装置設置届

下記のとおり、診療用エックス線装置を設置したのでお届けします。

記

| 1 病院又は診療所の名称 所在地 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 装置の製作者名 型式 用途 台数 |  |  |  |  |  |  |
| エックス線管回路最大電圧 KVP |  |  |  |  |  |  |
| 3 エックス線高電圧装置の定格出力 |  |  |  | 変圧器式 |  | 連続 KVP mA 短時間 KVP mA |
|  |  |  |  | 蓄放式 |  | 等価容量 uF 最高充電電圧 KV |
| ４（１） |  | エックス線管のしやへい |  |  |  | 適 ・ 否 |
|  |  | 照射箇の鉛当量 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 被照射体周囲の散乱線防護 |  |  |  |  |
|  |  |  | 透視台の型式 |  |  |  |
|  |  |  | X線管回路自動開放装置 |  |  | mAで自動開放 |
| エックス線装置 |  |  | 焦点皮ふ間離隔装置 |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 螢光板有効面積の制限 |  |  | 適 ・ 否 |
|  |  |  | 利用線錐の可動しぼり |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 螢光板鉛ガラス |  |  | mm Pb |
|  |  |  | 螢光板周囲の散乱線防護 |  |  |  |
| の危害防止の詳細 |  | 間接撮影装置 | 型式 |  |  | 移動式 固定式 |
|  |  |  | 利用線錐の型式 |  |  | 角錐型 円錐型 |
|  |  |  | 螢光箱の防護 |  |  |  |
|  |  |  | その他の防護施設 |  |  |  |
|  |  | 治療装置 | 型式 |  |  |  |
|  |  |  | 瀘過板 |  |  | 質 厚さ mm 質 厚さ mm |
|  |  |  | 瀘過板引抜時のX線管回路開放装置 |  |  | 有 ・ 無 電動式 ・ 手動式 |
|  |  |  | 被照射体通過後の防護物 |  |  |  |
|  |  | その他のX線装置の危害防止施設 |  |  |  |  |
| 4 (2) |  | 防護施設省略の部分 |  |  |  |  |
| エックス線診療室の危害防止装置の詳細 |  | 利用線錐の方向の防護物(壁) |  |  |  |  |
|  |  | 利用線錐の方向以外の天井床周囲の防護物(壁) |  |  |  |  |
|  |  | 操作室は別室か別室でなければ適当な防護物 |  |  |  |  |
|  |  | その他のエックス線診療室の危害防止施設 |  |  |  |  |
| 5 |  | 氏名(満 歳) |  |  | 職別 | X線診療に関する経歴 |
| エックス線診療に 従事する職員の 氏名経歴 |  |  |  |  |  |  |

（例）

エックス線診療室図　　縮尺　1/

| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 略号規約 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |  |

注　1　エックス線診療室図とは隣接室名、若しくは上下階の室名を明記した平面図及び側面図とする。

2　診療室図には照射方向、X線管と天井、床、周囲の壁との距離(m)その他防護物等を明記すること。

3　画壁の鉛当量は合成値で表わすものとする。