## 一般基準・移動等円滑化経路
（様式第１号） | [6 empty] | R７.６施行
建築物移動等円滑化基準チェックリスト
※建築物特定施設等の欄の「令○-」はバリアフリー法施行令の該当条文、「条○-」は鳥取県福祉のまちづくり条例の該当条文
○表１ 一般基準
建築物特定施設等 | 適用規模 |  | 関連条項 |  | チェック項目 | 適否 | 緩和・免除
廊下等 | 別表第１ |  | 令11-1-1 | ① | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げているか | □適
□該当有 |  |  | 令11-1-2 | ② | 点状ブロック等（周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの。以下同じ。）を敷設しているか （階段又は傾斜路の上端に近接する部分） | □適 | □表４※１に該当
□該当無 |  |  | 条16-1 | ③ | 点状ブロック等を敷設しているか （階段又は傾斜路の下端に近接する部分） | □適 | □表４※１に該当
|  |  | 条16-5 | ④ | 必要な照度を確保し、床面、壁面及び出入口戸は色の明度差等で識別しやすいか | □適
階段 | 別表第１ |  | 令12-1-1 条16-4 | ① | 両側に手すりを設けているか （踊場を除く） | □適
□該当有 |  |  | 令12-1-2 | ② | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げているか | □適
□該当無 |  |  | 条16-5 | ③ | 必要な照度を確保し、床面、壁面及び出入口戸は色の明度差等で識別しやすいか | □適
|  |  | 令12-1-3 | ④ | 踏面端部（段鼻）とその周囲は色の明度差等で識別しやすいか | □適
|  |  | 令12-1-4 | ⑤ | 段はつまづきにくいものか | □適
|  |  | 令12-1-5 | ⑥ | 点状ブロック等を敷設しているか （段部分の上端に近接する踊場の部分） | □適 | □表４※２に該当
|  |  | 条16-2 | ⑦ | 点状ブロック等を敷設しているか （段部分の下端に近接する踊場の部分） | □適 | □表４※２に該当
|  |  | 令12-1-6 | ⑧ | 主たる階段が回り階段以外か （ただし、回り階段以外の階段を設けられない場合を除く） | □適 | □ただし書
傾斜路 | 別表第１ |  | 令13-1-1 | ① | 手すりを設けているか （勾配１／１２以下で高さ１６ｃｍ以下の傾斜部分は免除） | □適 | □免除
□該当有 |  |  | 令13-1-2 | ② | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げているか | □適
□該当無 |  |  | 条16-5 | ③ | 必要な照度を確保し、床面、壁面及び出入口戸は色の明度差等で識別しやすいか | □適
|  |  | 令13-1-3 | ④ | 前後の廊下等とは色の明度差等で識別しやすいか | □適
|  |  | 令13-1-4 | ⑤ | 点状ブロック等を敷設しているか （傾斜部分の上端に近接する踊場の部分） | □適 | □表４※３に該当
|  |  | 条16-3 | ⑥ | 点状ブロック等を敷設しているか （傾斜部分の下端に近接する踊場の部分） | □適 | □表４※３に該当
便所 | 【便所全般に係る基準】 |  |  |  |  | － | －
□該当有 | 別表第１ |  | 令14-1 国告1074-1,2 | ① | 階数に相当する数の便所を、特定の階に偏ることなく利用上の支障がない位置に設けているか（国告1074-2に該当する階は除く） | □適
□該当無 |  |  | 条17-1-1 | ② | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げているか | □適
|  |  | 条17-1-2 | ③ | 手洗い器に特定水栓（レバー式、光感知式等）を設置しているか （各便所1か所以上） | □適
|  |  | 条17-1-6 | ④ | 必要な照度を確保し、床面、壁面及び出入口戸は色の明度差等で識別しやすいか | □適
| 別表第３ （1000㎡以上） |  | 条17-1-5 | ⑤ | 聴覚障がい者対応の火災警報装置（フラッシュライト等）を設けているか（ホテル・旅館の客室に設ける便所を除く） | □適 | □適用外 □ただし書
【車椅子使用者用便房に係る基準（男女の区別がある場合は、それぞれ１以上）】
| 別表第１ |  |  | ⑥－1 | 車椅子使用者用便房を次の数以上設けているか
|  |  | 条17-2-1 |  | (1) 床面積の合計1,000㎡未満の場合 → １以上 | □適
|  |  | 令14-2 国告1074-3 |  | (2) 床面積の合計1,000㎡以上の場合 → 必要数以上 | □適
|  |  | 国告1074-4-1 | ⑥－2 | (1) 腰掛便座、手すり等を適切に配置しているか | □適
|  |  | 国告1074-4-2 |  | (2) 車椅子使用者が円滑に利用できる空間を確保しているか | □適
|  |  | 条17-3-1 |  | (3) 操作が容易な大便器洗浄装置（くつべら式、光感知式等）を設置しているか | □適
|  |  | 条17-3-2 |  | (4) 手洗い器に特定水栓（レバー式、光感知式等）を設置しているか | □適
| 別表第6 |  | 条17-3-3 |  | (5) 大型ベッド等を設置し、当該便所の出入口に表示しているか | □適 | □適用外
| 別表第１ |  | 条17-5,6 | ⑦ | 建築物の主たる出入口の付近に標識を設置しているか（令20-1による案内板を設置する場合を除く。） | □適 | □ただし書
【オストメイト用設備に係る基準（男女の区別がある場合は、それぞれ１以上）】
| 別表第１ |  | 令14-3 | ⑧ | 水洗器具（オストメイト対応）を１以上、設けているか | □適
| 条17-4 |  | 条17-4 | ⑨ | 次を建築する場合、水洗器具専用の流しを設け、温水シャワーを備えているか（簡易水洗設置を禁止） | □適 | □適用外
・保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
・公衆便所
・床面積の合計が1,000㎡以上の特別特定建築物
| 別表第１ |  | 条17-5,6 | ⑩ | 建築物の主たる出入口の付近に標識を設置しているか（令20-1による案内板を設置する場合を除く。） | □適 | □ただし書
【子育て支援設備の設置係る基準（男女の区別がある場合は、それぞれ１以上）】
| 別表第１ （学校以外） |  | 条17-2-2 | ⑪ | １以上の便房にベビーチェア等を設け、当該便房及び便房のある便所の出入口に表示しているか | □適 | □適用外 （学校）
| 別表第４ |  | 条17-2-3 | ⑫ | １以上のベビーベッド等を便所設け、当該便所の出入口に表示しているか（ただし、おむつ交換ができる場所を他に設置する場合を除く） | □適 | □ただし書
【不特定多数利用便所に係る基準】
| 別表第１ |  | 条17-1-3 | ⑬ | 車椅子使用者用便房以外の便房に腰掛便座を、１以上設けているか（男女の区別がある場合は、それぞれ１以上） | □適
| 別表第１ |  | 令14-4 | ⑭ | 男子用小便器を設ける場合は、床置式、壁掛式（受口の高さ35cm以下）などを１以上設けているか (車椅子使用者用便房への設置も可とする） | □適
|  |  | 条17-1-4 | ⑮ | １以上の男子用小便器は周囲に手すりを設け、当該小便器のある便所の出入口は幅80㎝以上であるか | □適
| 別表第５ |  | 条17-2-4 | ⑯ | ⑫とは別にベビーベッド等（おむつ交換ができる場所を他に設置する場合を除く）を、⑧とは別に水洗器具（オストメイト対応、簡易水洗可）を１以上設け、当該便所の出入口に表示しているか（男女の区別がある場合は、それぞれ１以上） | □適 | □適用外
【車椅子使用者用簡易型便房に係る基準】
| 別表第５ |  | 条17-2-5 | ⑰ | 車椅子使用者用簡易型便房を１以上設けているか（男女の区別がある場合は、それぞれ１以上）※車椅子使用者用便房とは別に必要 | □適 | □適用外
|  |  | 条17-2-5-ｱ |  | (1) 腰掛便座、手すり等を適切に配置しているか | □適
|  |  | 条17-2-5-ｲ |  | (2) 便所内の当該便房までの経路は車椅子が転回できる構造とし、段を設けていないか | □適
|  |  | 条17-2-5-ｳ |  | (3) 当該便房のある便所の出入口に表示しているか | □適
|  |  | 条17-2-5-ｴ |  | (4) 利用居室から当該便房までの経路のうち1以上を移動等円滑化経路にしているか | □適
|  |  | 条17-2-5-ｵ |  | (5) 当該便房の出入口戸は、引き戸、折れ戸その他車椅子使用者の利用に配慮しているか | □適
|  |  | 条17-2-5-ｶ |  | (6) 操作が容易な大便器洗浄装置（くつべら式、光感知式等の）を設置しているか | □適
劇場等の客席 |  |  | 令15-1 | ① | 車椅子使用者用部分の数は、客席の総数（A）に応じて、次の数以上を設置しているか | □適 | □適用外
[5 empty] | ・Ａ≦400席の場合 → 2以上 | 計画 必要 （ 席≧ 席）
□該当有 |  |  |  |  | ・Ａ＞400席の場合 → A÷200（切り上げ）以上
□該当無 |  |  | 国告1073-1,2 | ② | 車椅子使用者用部分１につき、幅90cm以上、奥行き135cm以上の空間を確保しているか | □適
|  |  | 国告1073-3 | ③ | 床は、平坦であるか | □適
ホテル又は旅館の客室 |  |  | 令16-1 | ① | 客室の総数(A)が２５以上である場合、車椅子使用者用客室を次の数以上設けているか | □有 | □適用外
|  |  | 条18-1 |  | ・25≦A≦200の場合 → A÷50 , ・200＜Aの場合 → A÷100＋２ | （ 室÷ 室）
□該当有 |  |  | 条18-1 | ② | 客室の総数(A)が２５以上である場合、聴覚障がい者用客室を次の数以上設けているか | □有 | □適用外
□該当無 |  |  |  |  | ・25≦A≦200の場合 → A÷50 , ・200＜Aの場合 → A÷100＋２ | （ 室÷ 室）
|  |  |  | 【③～⑧は、①の車椅子使用者用客室が「有」の場合に適用】 |  | － | ―
|  |  | 条18-2-1 | ③ | 床面は滑りにくい材料で仕上げているか | □適
|  |  | 条18-2-2 | ④ | 室内は車椅子使用者が円滑に利用できる空間を確保しているか | □適
|  |  | 条18-2-3 | ⑤ | 電話機、コンセント、スイッチ等は車椅子利用者が円滑に利用できる高さであるか | □適
|  |  | 条18-2-4 | ⑥ | 回転灯その他の聴覚障がい者に緊急情報を伝達できる設備を設置しているか | □適
|  |  | 令16-2-1 | ⑦ | 当該客室内に便所を設けているか | □有 | □無
[5 empty] | 【(1)～(3)は、当該客室と同じ階に代替で設けた共用の車椅子使用者用便房があれは、それについて記載】 | □客室内 | □同階共用便房
|  |  | 令16-2-1-ｲ |  | (1) 便所内に車椅子使用者用便房を設けているか | □適
|  |  | 令14-1-1 |  | (ｱ) 腰掛便座、手すり等を適切に配置しているか | □適
|  |  | 令14-1-1 |  | (ｲ) 車椅子使用者が円滑に利用できる空間を確保しているか | □適
|  |  | 条17-3-1 |  | (ｳ) 操作が容易な大便器洗浄装置（くつべら式、光感知式等の）を設置しているか | □適
|  |  | 条17-3-2 |  | (ｴ) 手洗い器に特定水栓（レバー式、光感知式等）を設置しているか | □適
|  |  | 令16-2-1-ﾛ-1 |  | (2) 出入口は、幅８０ｃｍ以上であるか | □適
|  |  | 令16-2-1-ﾛ-2 |  | (3) 戸は自動開閉等で車椅子使用者が通過しやすく、その前後に高低差はないか | □適
|  |  | 令16-2-2 | ⑧ | 当該客室内に浴室等が設けているか | □有 | □無
[5 empty] | 【(1)～(3)は、当該客室と同じ建築物内に共用の浴室等があれば、それについて記載】 | □客室内 | □共用浴室
|  |  | 令16-2-2-ｲ |  | (1) 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造
|  |  | 国告1495-1 |  | (ｱ) 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置しているか | □適
|  |  | 国告1495-2 |  | (ｲ) 車椅子使用者が円滑に利用できる空間を確保しているか | □適
|  |  | 令16-2-2-ﾛ |  | (2) 出入口は、幅８０ｃｍ以上であるか | □適
|  |  | 令16-2-2-ﾛ |  | (3) 戸は自動開閉等で車椅子使用者が通過しやすく、その前後は高低差がないか | □適
【⑨は、②の聴覚障がい者用客室が「有り」の場合に適用】
|  |  | 条18-3 | ⑨ | 回転灯その他の聴覚障がい者に緊急情報を伝達できる設備を設置しているか | □適
敷地内の通路 | 別表第１ |  | 令17-1-1 | ① | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げているか | □適
□該当有 |  |  | 令17-1-2 | ② | 段があるか | □有 | □無
□該当無 |  |  |  |  | 【(1)～(3)は段が「有」の場合に記載】
|  |  | 令17-1-2-ｲ |  | (1) 手すりを設けているか | □適
|  |  | 令17-1-2-ﾛ |  | (2)踏面端部（段鼻）とその周囲は色の明度差等で識別しやすいか | □適
|  |  | 令17-1-2-ﾊ |  | (3) 段はつまづきにくいものか | □適
|  |  | 令17-1-3 | ③ | 傾斜路があるか | □有 | □無
【(1)(2)は、傾斜路が「有」の場合に記載】
|  |  | 令17-1-3-ｲ |  | (1) 手すりを設けているか（勾配１／１２以下で高さ１６ｃｍ以下又は１／２０以下の傾斜部分は免除） | □適 | □免除
|  |  | 令17-1-3-ﾛ |  | (2) 前後の通路とは色の明度差等で識別しやすいか | □適
駐車場 | 別表第１ |  | 令18-1 | ① | 車椅子使用者用駐車施設を駐車施設の総数（A）に応じて、次の数以上設けているか | □適 | □駐車場無し
□該当有 |  |  |  |  | ・A≦ 200の場合 → A×２％以上（切り上げ） ・A＞ 200の場合 → A×１％（切り上げ）＋２ 以上 | 計画 必要 （ 台≧ 台）
□該当無 |  |  |  |  | 【(1)～(4)は、①が「適」の場合に記載】
|  |  | 令18-2-1 |  | (1) 幅は３５０ｃｍ以上であるか | □適
|  |  | 令18-2-2 |  | (2) 利用居室までの経路が短くなる位置に設けているか | □適
|  |  | 条18の2-1 |  | (3) 表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ、かつ、雨水等のぬかるみがないものか | □適
|  |  | 条18の2-1 |  | (4) 区画線等でその範囲が明確になっているか | □適
| 条18の2-2 |  | 条18の2-2 | ② | 次の建築をする場合、１以上の車椅子使用者用駐車施設に屋根を設けているか | □適 | □適用外
・保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
・床面積の合計が50㎡以上の公衆便所
・床面積の合計が2,000㎡以上の特別特定建築物
浴室等 | 別表第７ |  | 条18の3 | ① | 共用の浴室等を設けているか（男女の区別がある場合はそれぞれ１以上） | □適 | □浴室等無し
□該当有 |  |  |  |  | 【(1)～(8)は、①が「適」の場合に記載】
□該当無 |  |  |  |  | (1) 表面は、滑りにくい材料で仕上げているか | □適
[5 empty] | (2)浴槽及びシャワーを利用するための区画内に、手すりを適切に設けているか | □適
[5 empty] | (3)洗い場又はシャワーは、容易に操作可能な自動温度調整器付き混合水栓を設置しているか | □適
[5 empty] | (4)浴室用車椅子、シャワーチェア等の車椅子使用者が円滑に入浴できる設備又は備品を１以上設置しているか | □適
[5 empty] | (5) 車椅子使用者が円滑に利用できる空間を確保しているか | □適
[5 empty] | (6)浴室内には段を設けていないか（傾斜路又はエレベーターその他昇降機を併設する場合は除く） | □適 | □ただし書き
[5 empty] | (7)廊下から浴槽までの経路のうち1以上は、出入口の戸は自動開閉構造又は引き戸とし、その幅は80㎝以上であるか | □適
[5 empty] | (8)更衣ブース室又はシャワーブースを設置する場合は、それぞれ１以上の出入口が幅80㎝以上であるか | □適
移動等円滑化経路 |  |  | 令19 | 【表３に記入】
標識 | 別表第１ |  | 令20 | ① | 移動等円滑化措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近に設けているか | □適
□該当有 |  |  | (省令113-1) |  | (1)高齢者、障がい者等の見やすい位置に設置しているか | □適
□該当無 |  |  | (省令113-2) |  | (2)表示すべき内容が容易に識別できるか（内容がJISZ8210に定められている場合はそれに適合すること） | □適
案内設備 | 別表第１ |  | 令21-3 | ① | 案内所を設けているか | □有 | □無
□該当有 |  |  |  |  | 【②③は①で「無」の場合に記載】
□該当無 |  |  | 令21-1 | ② | 建築物又はその敷地内に、移動等円滑化措置のとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を示した案内設備を設けているか（ただし、その配置を容易に視認できる場合を除く。） | □適 | □ただし書
|  |  | 令21-2 (国告1491) | ③ | 建築物又はその敷地内に移動等円滑化措置のとられたエレベーターその他の昇降機、便所の配置を点字等（文字等の浮き彫り、音による案内、これらに類するもの）により視覚障がい者に示す案内設備を設けているか | □適
|  |  | 条21の2 | ④ | 次の建築をする場合、案内所又は案内設備の付近に、回転灯その他聴覚障害者に緊急情報の内容を伝達することができる設備を設けているか（ただし、知事が定める場合を除く（県告498）。） | □適 | □ただし書
・保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
・床面積の合計が2,000㎡以上のターミナル
○表２ 視覚障害者移動等円滑化経路 施行令第２２条、条例第２１条の３
※道等から案内設備等又は出入口までの経路、それぞれ１以上について適用する
建築物特定施設等 | 適用規模 |  | 関連条項 |  | チェック項目 | 適否 | 緩和・免除
案内設備までの経路 | 別表第１ |  | 令22-1 | ① | 道等から案内所又は視覚障がい者に点字等で示した案内設備までの経路のうち、１以上を視覚障害者移動等経路としているか | □適 | □表４※４に該当
□該当有 |  |  | 条21の3-1 | 【①の対象となる規模以上の視覚障害者移動等円滑化措置が必要なエレベーター又は便所を設けない建築物で、案内所又は視覚障がい者用の案内設備を設けない場合、②を確認】
□該当無 |  |  |  | ② | 道等から建築物の出入口（又は音声による案内設備）までの経路のうち、１以上を視覚障害者移動等円滑化経路としているか | □適 | □表４※４に該当
【①又は②で「適」の場合、以下を記載】
|  |  | 令22-2-1 |  | (1)線状ブロック等・点状ブロック等の敷設又は音声誘導装置を設置しているか （直進のみの風除室内は免除） | □ブロック等 □ 音声誘導 | □ただし書
|  |  | 令22-2-2-ｲ |  | (2)車路に接する部分に点状ブロック等を敷設しているか | □適
|  |  | 令22-2-2-ﾛ |  | (3)段・傾斜がある部分の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設しているか | □適 | □表４※５に該当
|  |  | 条21の3-2 | ③ | 道等に線状ブロック等を敷設しているときは、当該敷設した場所と敷地内の視覚障害者移動等円滑化経路を接続しているか | □適 | □道等に敷設なし
○表３ 建築物移動等円滑化経路 施行令第１９条、条例第１９条（増築等の場合、施行令第２３条、条例第２２条）
※道等から利用居室（利用居室が劇場等の客席である場合は、車椅子使用者用経路を含む。）までの経路等、それぞれ１以上について適用する
建築物特定施設等 | 適用建物 |  | 関連条項 |  | チェック項目 | 適否 | 緩和・免除
経路全般 | 別表第１ （その他基準） |  | 令19-1 | ① | (1)～(4)のそれぞれの経路のうち、1以上を移動等円滑化経路としているか | □適
□該当有 |  |  |  |  | (1)道等から利用居室までの経路 | □該当
□該当無 |  |  |  |  | (2)利用居室（利用居室が設けられていないときは、道等）から車椅子使用者用便房までの経路 | □該当
[5 empty] | (3)車椅子使用者用駐車施設から利用居室（利用居室が設けられていないときは、道等）までの経路 | □該当
[5 empty] | (4)公共用歩廊の場合で、１方の側の道等から公共用歩廊を通過し、他方の側の道等までの経路 | □該当
|  |  | 令23-1 |  | 【増築等の場合】(1)～(3)のそれぞれの経路のうち、1以上を移動等円滑化経路としているか | □適
|  |  | 条22-1 |  | (1)道等から増築等の部分にある利用居室までの経路 | □該当
[5 empty] | (2)増築等の部分にある利用居室（利用居室が設けられていないときは、道等）から車椅子使用者用便房までの経路 | □該当
[5 empty] | (3)車椅子使用者用駐車施設から増築等の部分にある利用居室（利用居室が設けられていないときは、道等）までの経路 | □該当
|  |  | 令19-2-1 | ② | 移動等円滑化経路に階段又は段を設けていないか（ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合を除く） | □適 | □ただし書
【(1)～(３)のいずれかに該当する場合は②の規定を免除】
|  |  | 条14-1-1ただし書 |  | (１)床面積の合計が200㎡以上500㎡未満の用途変更を行う場合（垂直方向の移動に限り免除） |  | □500㎡未満の用変
|  |  | 条14-1-2ただし書 |  | (２)床面積の合計が200㎡未満の用途変更（以下、「200㎡用変」という。）を行う場合 |  | □200㎡未満の用変
|  |  | 条19-1ただし書 |  | (３)床面積の合計が500㎡未満の新築等に該当し、以下のア～ウを全て地上階で行う場合（垂直方向の移動に限り免除） |  | □同一サービス他
[5 empty] | ア 直上下階の利用居室のサービスを提供 |  | □該当
[5 empty] | イ 車椅子使用者用便房を設置 |  | □該当
[5 empty] | ウ 車椅子使用者用駐車施設を設置 |  | □該当
出入口 | 別表第１ （その他基準） |  | 令19-2-2-ｲ 条14-1-2ただし書 | ① | 建築物の主たる出入口（以下、「玄関」という。）を除く出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか （ただし、床面積の合計が200㎡用変の場合、便所の出入口は除く） | □適 | □200㎡未満の用変
□該当有 |  |  | 令19-2-2-ﾛ | ② | 戸は自動開閉等で車椅子使用者が通過しやすく、その前後に高低差はないか | □適
□該当無 | 別表第１ （0㎡以上） |  | 令19-2-2-ｲ 条14-1-2ただし書 | ③ | 玄関の出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか （ただし、床面積の合計が200㎡用変の場合、玄関出入口は70㎝以上とする） | □適 | □200㎡未満の用変
|  |  | 令19-2-2-ﾛ | ④ | 玄関の戸は自動開閉等で車椅子使用者が通過しやすく、その前後に高低差はないか | □適
|  |  | 条19-2-1-ｱ | ⑤ | 玄関に庇又は屋根を設置しているか （ただし、アーケードに面する等の場合を除く） | □適 | □ただし書
| 別表第８ |  | 条19-2-1-ｲ | ⑥ | 玄関の外側に音声誘導設備を設置しているか | □適 | □適用外
| 別表第１ （その他基準） |  | 条19-2-1-ｳ | ⑦ | 玄関の戸は自動ドア、又は引き戸を設置しているか | □適 | □適用外
廊下等 | 別表第１ （その他基準） |  | 令19-2-3本文 ※条14-1-2 ただし書 | ◎ | 令11条の規定を全て満たすこと（ただし、200㎡用変の場合を除く） | □適 | □ただし書
□該当有 |  |  | 令19-2-3-ｲ※ | ① | 幅１２０ｃｍ以上であるか（ただし、200㎡用変の場合を除く） | □適 | □ただし書
□該当無 |  |  | 令19-2-3-ﾛ※ | ② | 区間５０ｍ以内ごとに車椅子が転回可能な場所があるか（ただし、200㎡用変の場合を除く） | □適 | □ただし書
|  |  | 条19-2-2-ｱ※ | ③ | 末端付近は車椅子の回転に支障のない構造となっているか（ただし、200㎡用変の場合を除く） | □適 | □ただし書
|  |  | 令19-2-3-ﾊ※ | ④ | 戸は自動開閉等で車椅子使用者が通過しやすく、その前後に高低差はないか（ただし、200㎡用変の場合を除く） | □適 | □ただし書
| 別表第９ |  | 条19-2-2-ｲ | ⑤ | 授乳・おむつ替え場所を設置し、当該場所の出入口に表示しているか | □適 | □適用外
| 条19-2-2-ｳ |  | 条19-2-2-ｳ | ⑥ | 次の建築物（床面積の合計が1,000㎡以上）を建築する場合、乳幼児を預かることのできる部屋（託児所、キッズルーム等）を設置し、 当該部屋の出入口に表示しているか | □適 | □適用外
劇場、観覧場、映画館又は演芸場、公共体育館等、ボーリング場、遊技場
| 条19-2-2-ｴ |  | 条19-2-2-ｴ | ⑦ | 次の建築物（床面積の合計が5,000㎡以上）を建築する場合、廊下等に高齢者、障がい者等の休憩場所を設け、休憩のための椅子、家具等を設置しているか | □適 | □適用外
劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、物販店、ホテル又は旅館（宿泊者以外の利用がある場合に限る）、保健所、税務署その他の不特定かつ多数の者が利用する官公署、公共体育館等、ボーリング場、遊技場、博物館、美術館、図書館、ターミナル
傾斜路 |  |  | 令19-2-4本文 条14-1-2ただし書 | ◎ | 令13条の規定を全て満たすこと（ただし、200㎡用変の場合を除く） | □適 | □ただし書
|  |  | 令19-2-4-ｲ※ | ① | 階段に代わる場合は１２０ｃｍ以上、階段に併設する場合は９０ｃｍ以上であるか（ただし、200㎡用変の場合を除く） | □適 | □ただし書
□該当有 |  |  | 令19-2-4-ﾛ※ | ② | 勾配は１／１２を超えていないか（高さ１６ｃｍ以下の場合は１／８以下）であるか （ただし、200㎡用変の場合を除く） | □適 | □ただし書
□該当無 |  |  | 令19-2-4-ﾊ※ | ③ | 高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか（ただし、200㎡用変の場合を除く） | □適 | □ただし書
駐車場 |  |  | 条19-2-3 | ① | 車椅子使用者用駐車施設から屋外に面する出入口までの間は、表面が雨水等のぬかるみがないものか | □適
□該当有
□該当無
エレベーター及びその乗降ロビー | 1,000㎡以上 |  | 令19-2-5-ｲ | ① | かごは必要階（利用居室又は車椅子使用者用便房・駐車施設のある階、地上階）に停止するか | □適
|  |  | 令19-2-5-ﾛ | ② | かご及び昇降路の出入口は幅８０ｃｍ以上であるか | □適
|  |  | 令19-2-5-ﾊ | ③ | かごの奥行きは１３５ｃｍ以上であるか | □適
□該当有 |  |  | 令19-2-5-ﾆ | ④ | 乗降ロビーは高低差がなく、幅・奥行き共に１５０ｃｍ以上であるか | □適
□該当無 |  |  | 令19-2-5-ﾎ | ⑤ | かご内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けているか | □適 | □適用外
|  |  | 令19-2-5-ﾍ | ⑥ | かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか | □適
|  |  | 令19-2-5-ﾄ | ⑦ | 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか | □適
|  |  | 条19-2-4-ｱ | ⑧ | かご内に戸の開閉を確認できる鏡を設置しているか | □適
|  |  | 条19-2-4-ｲ | ⑨ | 出入り口には、利用者を感知し、閉鎖を自動制止する装置を設置しているか | □適
|  |  | 条19-2-4-ｳ | ⑩ | かご内に手すりを設置しているか | □適
| 別表第１ |  | 条19-2-4-ｴ | ⑪ | 火災時管制運転装置を設置しているか | □適
| 不特定多数が利用 2,000㎡以上 |  | 令19-2-5-ﾁ | ⑫ | 不特定多数の者が利用する建築物の移動等円滑化経路を構成するものであるか | □該当
【(1)～(2)は、⑫が「該当」の場合に記載】
|  |  | 令19-2-5-ﾁ |  | (1) かごは幅１４０ｃｍ以上であるか | □適 | □適用外
|  |  | 令19-2-5-ﾁ |  | (2) かごは車椅子が転回できる構造か | □適
| 不特定多数又は主として視覚障害者が利用 1,000㎡以上 |  | 令19-2-5-ﾘ | ⑬ | 不特定多数の者又は主に視覚障がい者が利用する建築物であるか | □該当 | □表４※６該当
【(1)～(3)は、⑬が「該当」の場合に記載】
|  |  | 令19-2-5-ﾘ |  | (1) かご内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか | □適
|  |  | 令19-2-5-ﾘ (国告1493) |  | (2) かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、点字等（文字等の浮き彫り、音声案内又はこれらに類する もの）により、視覚障がい者が円滑に操作できるか | □適 | □適用外
|  |  | 令19-2-5-ﾘ |  | (3) かご内又は乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設けているか | □適
特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機 | 別表第１ |  | 令19-2-6 | ① | 移動等円滑化経路に特殊な構造又は使用形態のエレベータその他の昇降機を設置しているか | □有 | □無
【②③は、①が「有」の場合に記載】
|  |  |  | ② | エレベーターを設置しているか | □有 | □無
|  |  | 国告1492-2-1 |  | (1) 段差解消機の基準（平成12年建設省告示第1413号第1第九号）に適合しているか | □適
□該当有 |  |  | 国告1492-2-1 |  | (2) かごは幅７０ｃｍ以上、かつ奥行き１２０ｃｍ以上であるか | □適
□該当無 |  |  | 国告1492-2-1 |  | (3） かごの奥行きと幅は十分であるか（車椅子使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合） | □適 | □非該当
|  |  |  | ③ | エスカレーターを設置しているか | □有 | □無
|  |  | 国告1492-2-2 |  | (1) 車椅子使用者用エスカレーターの基準（平成12年建設省告示第1417号第1ただし書）に適合しているか | □適
敷地内の通路 | 0㎡以上 |  | 令19-2-7本文 | ◎ | 令16条の規定を全て満たしているか（ただし、200㎡用変の場合は除く） | □適 | □ただし書
□該当有 |  |  | 令19-2-7-ｲ | ① | 幅１２０ｃｍ以上であるか（ただし、200㎡用変の場合は除く） | □適 | □ただし書
□該当無 |  |  | 令19-2-7-ﾛ | ② | 区間５０ｍ以内ごとに車椅子が転回可能な場所があるか（ただし、200㎡用変の場合は除く） | □適 | □ただし書
|  |  | 令19-2-7-ﾊ | ③ | 戸は自動開閉等で車椅子使用者が通過しやすく、その前後に高低差はないか（ただし、200㎡用変の場合は除く） | □適 | □ただし書
|  |  | 条19-2-5 | ④ | 通路を横断する排水溝のふたは、つえ、車椅子の車輪等が落ちないものであるか。 | □適
|  |  | 令19-2-7-ﾆ | ⑤ | 傾斜路があるか（ただし、200㎡用変の場合は除く） | □有 | □無 □ただし書き
【(1)～(3)は、⑤が「有」の場合に記載】
|  |  | 令19-2-7-ﾆ-1 |  | (1) 幅１２０ｃｍ以上（段に併設する場合は９０ｃｍ以上）であるか | □適 | □併設
|  |  | 令19-2-7-ﾆ-2 |  | (2) 勾配１／１２以下（高さ１６ｃｍ以下の場合は１／８以下）であるか | □適 | □16cm以下
|  |  | 令19-2-7-ﾆ-3 |  | (3) 高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか （勾配１／２０以下の場合は免除） | □適 | □免除
|  |  | 令19-3 | ⑥ | 地形の特殊性がある場合に該当するか（該当する場合は、上記①～⑤は車寄せから建物出入口までを整備） | □該当
※移動等円滑化経路に特殊な構造又は使用形態のエレベータその他の昇降機
①車椅子に座ったまま使用するエレベーターで、定格速度15ｍ/分以下、かつ床面積2.25㎡以下のものであって、昇降工程が４ｍ以下のもの又は階段の部分、傾斜路の部分等に沿って昇降するもの
②車椅子に座ったまま車椅子使用者を昇降させる場合に２枚以上の踏み段を水平にして昇降するエスカレーターで、定格速度30m/分以下、かつ踏み板の先端に車止めを設けたもの
○表４ 線状ブロック等設置緩和等に係る規定
※表1から表３までのチェック項目のうち、緩和規定に該当する場合に記入する
項目 |  |  |  |  | チェック項目
各緩和規定の |  | ※１（廊下等）の該当項目 |  | ① | 告示等で定める以下の場合に該当するか （国土交通省告示第1497号）（条16-1ただし書き） | □該当
該当項目 |  |  |  |  | (1) 勾配１／２０以下の傾斜部分の上端及び下端に近接する場合か | □該当
[5 empty] | (2) 高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合か | □該当
[5 empty] | (3) 駐車場に設置する場合か | □該当
|  |  |  | ② | 不特定多数の者、又は主に視覚障がい者が利用するものに該当しないか | □該当
|  | ※２（階段）の該当項目 |  | ① | 告示等で定める以下の場合に該当するか （国土交通省告示第1497号）（条16-2ただし書き） | □該当
[5 empty] | (1) 駐車場に設置する場合か | □該当
[5 empty] | (2) 段がある部分と連続して手すりを設置する場合か | □該当
|  |  |  | ② | 不特定多数の者、又は主に視覚障がい者が利用するものに該当しないか | □該当
|  | ※３（傾斜路）の該当項目 |  | ① | 告示等で定める以下の場合に該当するか （国土交通省告示第1497号）（条16-3ただし書き） | □該当
[5 empty] | (1) 勾配１／２０以下の傾斜部分の上端及び下端に近接する場合か | □該当
[5 empty] | (2) 高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合か | □該当
[5 empty] | (3) 駐車場に設置する場合か | □該当
[5 empty] | (4) 傾斜がある部分と連続して手すりを設置する場合か | □該当
|  |  |  | ② | 不特定多数の者、又は主に視覚障がい者が利用するものに該当しないか | □該当
|  | ※４（案内設備までの経路）の該当項目 |  | ① | 告示で定める以下の場合に該当する （国土交通省告示第1497号） | □該当
[5 empty] | (1) 駐車場に設置する場合か | □該当
[5 empty] | (2) 受付等から建物出入口を容易に視認でき、道等から当該出入口まで視覚障がい者を円滑に誘導でき、令２１条第２項 の基準に適合しているか | □該当
|  |  |  | ② | 不特定多数の者、又は主に視覚障がい者が利用するものに該当しないか | □該当
|  | ※５（案内設備までの経路）の該当項目 |  | ① | 告示で定める以下の部分に該当するか （国土交通省告示第1497号） | □該当
[5 empty] | (1) 勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合か | □該当
[5 empty] | (2) 高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合か | □該当
[5 empty] | (3) 段部分又は傾斜部分と連続して手すりを設置する踊場等であるか | □該当
|  | ※６（エレベーター）の該当項目 |  | ① | 告示で定める以下の場合に該当するか （国土交通省告示第1494号） | □該当
[5 empty] | (1) 駐車場に設置する場合か | □該当
|  |  |  | ② | 不特定多数の者、又は主に視覚障がい者が利用するものに該当しないか | □該当

## 準移動等円滑化経路
○表５ 準移動等円滑化経路 条例第20条、別表第10
※共同住宅において道等から各住戸までの経路のうち１以上について適用する。
建築物特定施設等 | 適用規模 |  | 関連条項 |  | チェック項目 | 適否 | 緩和・免除
経路全般 | 500㎡かつ３階以上1,000㎡未満又は1000㎡以上 |  | 条20 | ① | 道等から各住戸までの経路のうち、1以上が準移動等円滑化経路であるか | □適
□該当有 |  |  |  | 【①で「適」の場合に記載】
□該当無 |  |  | 別10-1 | ② | 準移動等円滑化経路に階段又は段を設けていないか （傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合を除く） | □適 | □傾斜路の併設
[5 empty] | 【ただし、以下のいずれにも該当する場合は、垂直方向の移動に限り免除】 |  | □ただし書
|  |  | 条20-1-1ただし書 |  | (１)床面積の合計が500㎡以上1,000㎡未満、かつ３階以下の共同住宅であるか | □適
|  |  | 条20-1-2ただし書 |  | (２)道等から地上階の住戸（総住戸数の１割以上（切り上げ））に至るまでの経路が、準移動等円滑化経路であるか | □適 | （ 室/総 室）
出入口 |  |  | 別10-2-1 | ① | 幅８０ｃｍ以上であるか | □適
□該当有 |  |  | 別10-2-2 | ② | 戸は自動開閉等で車椅子使用者が通過しやすく、その前後に高低差はないか | □適
□該当無 |  |  | 別10-2-3 | ③ | 屋外に面する出入口に庇又は屋根を設置しているか （ただし、アーケードに面する等の場合を除く） | □適 | □ただし書
廊下等 |  |  | 別10-3-1 | ① | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げているか | □適
□該当有 |  |  | 別10-3-2 | ② | 幅１２０ｃｍ以上であるか | □適
□該当無 |  |  | 別10-3-3 | ③ | 区間５０ｍ以内ごとに車椅子の | □適
|  |  | 別10-3-4 | ④ | 戸は自動開閉等で車椅子使用者が通過しやすく、その前後に高低差はないか | □適
|  |  | 別10-3-5 | ⑤ | 末端付近は車椅子の回転に支障のない構造となっているか | □適
傾斜路 |  |  | 別10-4-1 | ① | 手すりを設けているか （勾配１／１２以下で高さ１６ｃｍ以下の傾斜部分は免除） | □適 | □免除
□該当有 |  |  | 別10-4-2 | ② | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げているか | □適
□該当無 |  |  | 別10-4-3 | ③ | 前後の廊下等と色の明度差等で識別しやすいか | □適
|  |  | 別10-4-4 | ④ | 幅１２０ｃｍ以上（階段に併設する場合は９０ｃｍ以上）であるか | □適
|  |  | 別10-4-5 | ⑤ | 勾配１／１２以下（高さ１６ｃｍ以下の場合は１／８以下）であるか | □適
|  |  | 別10-4-6 | ⑥ | 高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか | □適
エレベーター及びその乗降ロビー | 2,000㎡以上 |  | 別10-5-1 | ① | かごは必要階（利用居室又は車椅子使用者用便房・駐車施設のある階、地上階）に停止するか | □適
|  |  | 別10-5-2 | ② | かご及び昇降路の出入口は幅８０ｃｍ以上であるか | □適
|  |  | 別10-5-3 | ③ | かごは奥行き１３５ｃｍ以上であるか | □適
□該当有 |  |  | 別10-5-4 | ④ | 乗降ロビーは高低差がなく、幅・奥行き共に１５０ｃｍ以上であるか | □適
□該当無 |  |  | 別10-5-5 | ⑤ | かご内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けているか | □適
|  |  | 別10-5-6 | ⑥ | かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか | □適
|  |  | 別10-5-7 | ⑦ | 乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか | □適
|  |  | 別10-5-9 | ⑧ | かご内に戸の開閉を確認できる鏡を設置しているか | □適
|  |  | 別10-5-10 | ⑨ | 出入り口には、利用者感知し、閉鎖を自動制止する装置を設置しているか | □適
|  |  | 別10-5-11 | ⑩ | かご内に手すりを設置しているか | □適
|  |  | 別10-5-8 | ⑪ | 不特定多数の者、又は主に視覚障がい者が利用する建築物であるか | □該当 | □※１に該当
|  | 不特定多数又は主として視覚障がい者が利用 |  |  | 【(1)～(3)は、⑪が「該当」の場合に記載】
|  |  | 別10-5-8-ｱ |  | (1) かご内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか | □適
|  |  | 別10-5-8-ｲ |  | (2) かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、点字等（文字等の浮き彫り、音声案内又はこれらに類する もの）により、視覚障がい者が円滑に操作できるか | □適
|  |  | 別10-5-8-ｳ |  | (3) かご内又は乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設けているか | □適
特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機 | 500㎡かつ３階以上1,000㎡未満又は1000㎡以上 |  | 別10-6 | ① | 準移動等円滑化経路に特殊な構造又は使用形態のエレベータその他の昇降機を設置しているか | □有 | □無
【②③は、①が「有」の場合に記載】
|  |  | 県告498 | ② | エレベーターを設置しているか | □有 | □無
|  |  | 県告498 |  | (1) 段差解消機の基準（平成12年建設省告示第1413号第1第九号）に適合しているか | □適
□該当有 |  |  | 県告498 |  | (2) かごは幅７０ｃｍ以上、かつ奥行き１２０ｃｍ以上であるか | □適
□該当無 |  |  | 県告498 |  | (3） かごの奥行きと幅は十分であるか（車椅子使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合） | □適 | □非該当
|  |  | 県告498 | ③ | エスカレーターを設置しているか | □有 | □無
|  |  | 県告498 |  | (1) 車椅子使用者用エスカレーターの基準（平成12年建設省告示第1417号第1ただし書）に適合しているか | □適
敷地内の通路 |  |  | 別10-7-1 | ① | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げているか | □適
□該当有 |  |  | 別10-7-2 | ② | 段があるか | □有 | □無
□該当無 |  |  |  |  | 【(1)～(3)は段が「有」の場合に記載】
|  |  | 別10-7-2-ｱ |  | (1) 手すりを設けているか | □適
|  |  | 別10-7-2-ｲ |  | (2) 踏面端部とその周囲は色の明度差等で識別しやすいか | □適
|  |  | 別10-7-2-ｳ |  | (3) 段はつまづきにくいものか | □適
|  |  | 別10-7-3 | ③ | 傾斜路があるか | □有 | □無
【(1)､(2)は傾斜路が「有」の場合に記載】
|  |  | 別10-7-3-ｱ |  | (1) 手すりを設けているか（勾配１／１２以下で高さ１６ｃｍ以下又は１／２０以下の傾斜部分は免除） | □適 | □免除
|  |  | 別10-7-3-ｲ |  | (2) 前後の通路と色の明度差等で識別しやすいか | □適
|  |  | 別10-7-3-ｳ |  | (3) 幅１２０ｃｍ以上（段に併設する場合は９０ｃｍ以上）であるか | □適 | □併設
|  |  | 別10-7-3-ｴ |  | (4) 勾配１／１２以下（高さ１６ｃｍ以下の場合は１／８以下）であるか | □適 | □16cm以下
|  |  | 別10-7-3-ｵ |  | (5) 高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか （勾配１／２０以下の場合は免除） | □適 | □免除
|  |  | 別10-7-4 | ④ | 区間５０ｍ以内ごとに車椅子が回転に支障のない構造となっているか | □適
|  |  | 別10-7-5 | ⑤ | 戸は自動開閉等で車椅子使用者が通過しやすく、その前後に高低差はないか | □適
|  |  | 別10-7-6 | ⑥ | 通路を横断する排水溝のふたは、つえ、車椅子の車輪等が落ちないものであるか。 | □適
|  |  | 別10-7-本文 | ⑦ | 地形の特殊性がある場合に該当するか（該当する場合は、上記①～⑤は車寄せから建物出入口までを整備） | □該当
※移動等円滑化経路に特殊な構造又は使用形態のエレベータその他の昇降機
①車椅子に座ったまま使用するエレベーターで、定格速度15ｍ/分以下、かつ床面積2.25㎡以下のものであって、昇降工程が４ｍ以下のもの又は階段の部分、傾斜路の部分等に沿って昇降するもの
②車椅子に座ったまま車椅子使用者を昇降させる場合に２枚以上の踏み段を水平にして昇降するエスカレーターで、定格速度30m/分以下、かつ踏み板の先端に車止めを設けたもの
○表６ 設置緩和等に係る規定
※表５のチェックリストで緩和規定に該当する場合に記入する
項目 |  |  |  |  | チェック項目
| ※１（エレベーター）の該当項目 |  |  | ① | 告示で定める以下の場合に該当するか （県告示第498号） | □該当
[5 empty] | (1) 自動車の駐車の用に供する施設に設置する場合か | □該当
|  |  |  | ② | 不特定多数の者、又は主に視覚障がい者が利用するものに該当しないか | □該当

## 準視覚障害者移動等円滑化経路
○表７ 準視覚障害者移動等円滑化経路 条例第21条、別表11
※公益事業の事務所で道等から視覚障害者が利用する窓口又は案内所までの経路のうち１以上について適用する
建築物特定施設等 | 適用規模 |  | 関連条項 |  | チェック項目 | 適否 | 緩和・免除
窓口又は案内所までの経路 | 公益事業の事務所 1000㎡以上 |  | 条21 | ① | 道等から窓口又は案内所までの経路のうち、１以上を準視覚障害者移動等円滑化経路としているか | □適 | □※１に該当
【①で「適」の場合、以下を記載】
□該当有 □該当無 |  |  | 別11-1 | ③ | 線状ﾌﾞﾛｯｸ等・点状ﾌﾞﾛｯｸ等の敷設又は音声誘導装置を設置しているか（直進のみの風除室内は免除） | □適 | □ブロック等 □ 音声誘導
|  |  | 条21の3-2 | ④ | 道等に線状ブロック等を敷設しているときは、当該敷設した場所と敷地内の準視覚障害者移動等円滑化経路を接続しているか。 | □適 | □道等に敷設なし
廊下等 | 公益事業の事務所 1000㎡以上 |  | 別11-2-1 | ① | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げているか | □適
□該当有 |  |  | 別11-2-2 | ② | 点状ブロック等（周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの。以下同じ。）を敷設しているか （階段又は傾斜路の上端に近接する部分） | □適 | □※２に該当
□該当無 |  |  | 別11-2-2 | ③ | 点状ブロック等を敷設しているか （階段又は傾斜路の下端に近接する部分） | □適 | □※２に該当
階段 | 公益事業の事務所 1000㎡以上 |  | 別11-3-1 | ① | 手すりを設けているか （踊場を除く） | □適
□該当有 |  |  | 別11-3-2 | ② | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げているか | □適
□該当無 |  |  | 別11-3-3 | ③ | 踏面端部（段鼻）とその周囲は色の明度差等で識別しやすいか | □適
|  |  | 別11-3-4 | ④ | 段はつまづきにくいものか | □適
|  |  | 別11-3-5 | ⑤ | 点状ブロック等を敷設しているか （段部分の上端に近接する踊場の部分） | □適 | □※３に該当
|  |  | 別11-3-5 | ⑥ | 点状ブロック等を敷設しているか （段部分の下端に近接する踊場の部分） | □適 | □※３に該当
|  |  | 別11-3-6 | ⑦ | 主たる階段が回り階段でないか （ただし、回り階段以外の階段を設けられない場合を除く） | □適 | □ただし書
傾斜路 | 公益事業の事務所 1000㎡以上 |  | 別11-4-1 | ① | 手すりを設けているか （勾配１／１２以下で高さ１６ｃｍ以下の傾斜部分は免除） | □適 | □免除
□該当有 |  |  | 別11-4-2 | ② | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げているか | □適
□該当無 |  |  | 別11-4-3 | ③ | 前後の廊下等と色の明度差等で識別しやすいるか | □適
|  |  | 別11-4-4 | ④ | 点状ブロック等が敷設しているか （傾斜部分の上端に近接する踊場の部分） | □適 | □※４に該当
|  |  | 別11-4-4 | ⑤ | 点状ブロック等が敷設しているか （傾斜部分の下端に近接する踊場の部分） | □適 | □※４に該当
エレベーター及びその乗降ロビー | 公益事業の事務所 1000㎡以上 |  | 別11-5-1 | ① | かごは必要階（利用居室又は車椅子使用者用便房・駐車施設のある階、地上階）に停止するか | □適
|  |  | 別11-5-2 | ② | かご及び昇降路の出入口は幅８０ｃｍ以上であるか | □適
|  |  | 別11-5-3 | ③ | かごは奥行き１３５ｃｍ以上であるか | □適
□該当有 |  |  | 別11-5-4 | ④ | 乗降ロビーは高低差がなく、幅・奥行き共に１５０ｃｍ以上であるか | □適
□該当無 |  |  | 別11-5-5 | ⑤ | かご内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けているか | □適
|  |  | 別11-5-6 | ⑥ | かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか | □適
|  |  | 別11-5-7 | ⑦ | 乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか | □適
|  |  | 別11-5-8 | ⑧ | かご内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか | □適
|  |  | 別11-5-9 | ⑨ | かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、文字等の浮き彫り、音声案内又はこれらに類するもの若しくは点字方法により、視覚障がい者が円滑に操作できるか | □適
|  |  | 別11-5-10 | ⑩ | かご内又は乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設けているか | □適
敷地内の通路 | 公益事業の事務所 1000㎡以上 |  | 別11-6-1 | ① | 車路に接する部分に点状ﾌﾞﾛｯｸ等を敷設しているか | □適
□該当有 |  |  | 別11-6-2 | ② | 段・傾斜がある部分の上端及び下端に近接する部分に点状ﾌﾞﾛｯｸ等を敷設しているか | □適 | □※５該当
□該当無 |  |  | 別11-7-1 | ③ | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げているか | □適
|  |  | 別11-7-2 | ④ | 段があるか | □有 | □無
【(1)～(3)は段が「有」の場合に記載】
|  |  | 別11-7-2-ｱ |  | (1) 手すりを設けているか | □適
|  |  | 別11-7-2-ｲ |  | (2) 踏面端部（段鼻）とその周囲は色の明度差等で識別しやすいか | □適
|  |  | 別11-7-2-ｳ |  | (3) 段はつまづきにくいものか | □適
|  |  | 別11-7-3 | ⑤ | 傾斜路があるか | □有 | □無
【(1)､(2)は傾斜路が「有」の場合に記載】
|  |  | 別11-7-3-ｱ |  | (1) 手すりを設けているか（勾配１／１２以下で高さ１６ｃｍ以下又は１／２０以下の傾斜部分は免除） | □適 | □免除
|  |  | 別11-7-3-ｲ |  | (2) 前後の通路と色の明度差等で識別しやすいか | □適
|  |  | 別11-7本文 | ⑥ | 地形の特殊性がある場合に該当するか（該当する場合は、上記③～⑤は車寄せから建物出入口までを整備） | □該当
○表８ 線状ブロック等設置緩和等に係る規定
※表７のチェックリストで緩和規定に該当する場合に記入する
建築物特定施設等 | 適用規模 |  | 関連条項 |  | チェック項目 | 適否 | 緩和・免除
各緩和規定の |  | ※１（案内所等までの経路）の該当項目 |  | ① | 告示で定める以下の場合に該当するか（国土交通省告示第1497号） | □該当
該当項目 |  |  |  |  | (1) 駐車場に設置する場合か | □該当
[5 empty] | (2) 受付等から建物出入口を容易に視認でき、道等から当該出入口まで視覚障がい者を円滑に誘導 でき、令２１条第２項の基準に適合しているか | □該当
|  | ※２（廊下等）の該当項目 |  | ① | 告示で定める以下の場合に該当するか（県告示第498号） | □該当
[5 empty] | (1) 勾配１／２０以下の傾斜部分の上端及び下端に近接する場合か | □該当
[5 empty] | (2) 高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端及び下端に近接する場合か | □該当
[5 empty] | (3) 自動車車庫に設置する場合か | □該当
|  | ※３（階段）の該当項目 |  | ① | 告示で定める以下の場合に該当するか（県告示第498号） | □該当
[5 empty] | (1) 駐車場に設置する場合か | □該当
[5 empty] | (2) 段部分と連続して手すりを設置する場合か | □該当
|  | ※４（傾斜路）の該当項目 |  | ① | 告示で定める以下の場合に該当するか（県告示第498号） | □該当
[5 empty] | (1) 勾配１／２０以下の傾斜部分の上端及び下端に近接する場合か | □該当
[5 empty] | (2) 高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端及び下端に近接する場合か | □該当
[5 empty] | (3) 駐車場に設置する場合か | □該当
[5 empty] | (4) 傾斜がある部分と連続して手すりを設置する場合か | □該当
|  | ※５（敷地内）の該当項目 |  | ① | 告示で定める以下の場合に該当するか（県告示第498号） | □該当
[5 empty] | (1) 勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端及び下端に近接する場合か | □該当
[5 empty] | (2) 高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端及び下端に近接する場合か | □該当
[5 empty] | (3) 段部分又は傾斜部分と連続して手すりを設置する踊場等であるか | □該当

## 車椅子が利用しやすい施設の整備
○表９ 観客席・受付カウンターの構造 条例第25条
※劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、競技場その他多数の者が利用する施設（以下「劇場等」という。）の整備
建築物特定施設等 | 適用規模 | 関連条項 |  | チェック項目 | 適否 | 緩和・免除
車椅子使用者用客席 | 劇場等 | 条25 | ① | 車椅子使用者用部分は、車椅子使用者が選択できるよう２箇所以上の異なる位置に分散して設置しているか | □適
|  |  | ② | 同伴者用の客席等を設置しているか | □適
|  |  | ③ | 床の端部に脱輪防止用の立ち上がりを設置しているか（他の客席等より高い位置にある場合に限る） | □適
|  |  | ④ | 車椅子使用者の視線が、前後の客席等の位置、高低差及び観客により、遮られない設定をしているか。 | □適
|  |  | ⑤ | 車椅子使用者利用部分に通ずる客席等の通路のうち１以上は、内法幅を120cm以上とし、区画50m以内ごとに140cm角以上の転回スペースを設置しているか | □適
|  |  | ⑥ | 車椅子使用者用部分に通ずる客席等の通路に高低差がある場合は、次に定める構造の傾斜路及びその踊場を設置しているか | □適
(1)傾斜路は、階段に代わるものは幅120cm以上、階段併用では幅90cm以上となっているか
(2)傾斜路は、勾配1/12を超えていないか（ただし、高さが16cm以下の場合にあっては、1/8を超えていないか）
(3)高さが75cmを超える傾斜路にあっては、高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設置しているか
受付カウンター | 劇場等 | 条26 | ① | 受付カウンターのうち１以上は、高さ70cm程度であるか | □適
|  |  | ② | 受付カウンターの下部は、車椅子使用者に配慮した空間を確保しているか | □適