鳥取県立中央病院電子カルテ端末等仕様書

１　調達案件の名称

鳥取県立中央病院電子カルテ端末等調達業務（以下「本業務」という。）

２　調達の概要

鳥取県立中央病院が使用している電子カルテシステム（以下「電子カルテ」という。）の端末及び付属品を調達する。

| 品 目 | 数 量 | 規 格 |
| --- | --- | --- |
| 電子カルテ端末（デスクトップ型） | 160台 | ３仕様(１)のとおり |
| 電子カルテ端末（ノート型） | 50台 | ３仕様(２)のとおり |
| ソフトウェア・ライセンス | 210組 | ３仕様(３)のとおり |

３　仕様

（１）電子カルテ端末（デスクトップ型）(１画面用及び２・３画面用)

| 項 目 | 仕 様 |
| --- | --- |
| メーカー | 一般的に広く普及しているメーカーの製品（参考メーカー名：Lenovo）であること。 |
| スタイル | 省スペースタイプを基本とすること。 |
| インストールＯＳ | Windows®10 Professional 64bit ※なお、edgeは起動させないよう設定すること。 ※Windows11へアップグレードできること。 |
| ＣＰＵ | 14世代以降のCore i7以上 |
| メインメモリ | 16GB以上 |
| ＳＳＤ | 256GB以上 |
| 光学ドライブ | スーパーマルチ |
| ディスプレイ | 21インチ以上22インチ以下で、解像度ＦＨＤ（1920×1080）、高さ調整及び回転が出来ること 5年保証付 信号入力：VGA（アナログ）、DisplayPort、HDMI |
| ブラウザ | Internet Exproler 11 |
| 有線ＬＡＮ | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T対応 |
| ＵＳＢポート | (USB2.0、USB3.2Gen1)×6ポート以上 (想定：マウス、バーコードリーダー、キーボード、プリンタ) |
| その他インターフェイス | HDMI、VGA、DisplayPort、RS-232C |
| キーボード、マウス、 マウスパッド | 日本語対応でテンキー一体型キーボード、光学式ホイールマウスおよびマウスパッドを付属のこと。 |
| グラフィックカード対応 | 医療用高精細モニター ・D-sub ・Displayポート×２ ・Displayポート×１＋HDMI×１ を増設するために、PCI Express16の空きスロットを各1つ以上有し、ロープロファイルサイズを搭載可能なこと。 |
| （２）電子カルテ端末（ノート型） |  |
| 項 目 | 仕 様 |
| メーカー | 一般的に広く普及しているメーカーの製品（参考メーカー名：Lenovo）であること。 |
| インストールＯＳ | Windows®10 Professional 64bit ※なお、edgeは、起動しないようにすること。 ※Windows11へアップグレードできること。 |
| ＣＰＵ | Core Ultra 5 プロセッサー以上 |
| メインメモリ | 16GB以上 |
| ＳＳＤ | 256GB以上 |
| ディスプレイ | 15.6インチ、解像度1920×1080 |
| ブラウザ | Internet Exproler 11 |
| 有線ＬＡＮ | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T対応 本体内臓 |
| 無線ＬＡＮ | 通信規格は、IEEE802.11a、またはIEEE802.11ｎ（5GHz帯）に準拠した高速無線LANに対応していること。 セキュリティの脆弱性を克服するため、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）で認証可能であること。 PC内蔵とすること。 |
| ＵＳＢポート | (USB2.0、USB3.0)×3以上 |
| その他インターフェイス | HDMIを有すること |
| テンキー、マウス | テンキー一体型キーボード及び光学式ホイールマウスを付属のこと。 |
| 本体寸法（幅×奥行） | 380mm以内×255mm以内 |

（３）ソフトウェア・ライセンス

内 容

ア SQL Server 2022 - 1 Device CAL イ Office LTSC Standard 2024 ウ JL-Standard ATOK Medical 3 for Windows エ JL-Standard 医学辞書2025 for ATOK オ ATOK Medical 3 for Windowsインストールメディア カ 医学辞書2025 for ATOK vol.1 インストールメディア(PDFマニュアル付) ※オ及びカのインストールメディアは、各一式ずつとする。

※電子カルテシステム及び部門システム等を利用できるよう各システムベンダー（株式会社ソフトウエア・サービス、富士フィルムメディカル株式会社、日本光電株式会社、株式会社フィリップス・ジャパン等）と連携し、設定を行い動作確認を行う。

※端末等の組立、IPアドレスの設定、設置などのネットワーク設定、既存のプリンタ等との接続及び動作確認等を行うこと。

※電子カルテ端末（デスクトップ型）は、CD,DVD再生が可能であること。

※電子カルテ端末（デスクトップ型）及び電子カルテ端末（ノート型）はマスターイメージを作成し、医療情報管理室の動作検証を受けた後、展開設置を行うこと。

※納入機器はすべて新品であること。

４　納入期限

令和８年２月13日

５　納入場所

鳥取県立中央病院　医療情報管理室

６　契約不適合責任

本業務の検査完了後、当該機器等が契約の内容に適合しないものがあるときは、受注者は無償で補修・追完を行うものとする。受注者の責任は、本業務の検査完了日から１５ヶ月以内に請求があった場合に限る。

７　守秘事項等

（１）本業務における成果物（中間成果物を含む。）については、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積したり、他の目的に使用してはならない。

（２）本業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。

８　仕様書遵守に要する経費

本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。

９　個人情報の保護

受注者は、業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報・死者情報の取扱

いに係る特記事項」（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない。

10　その他

・端末組み立てや設定作業は、院内の指定された場所で行うこと。

・インストールや設定にかかるメディア及び資料は、院外に持ち出さないこと。

・端末の保守は１年間無償保証とし、故障が発生した場合には３０分以内に病院に到着し、院内の指定する場所で修理を行うこと。

この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。