## 書式
（様式５）
他法令等点検状況報告書
施設名 ：
点検対象 （点検内容） | 根拠法令 | 委託業務名 | 点検実施者 | 点検日・報告日 （点検周期） | 指摘事項 | 対応状況
消防用設備等 | 消防法
危険物 （地下タンクなど） | 消防法 危険物の規制に関する 政令
ボイラー | 労働安全衛生法 ボイラー及び 圧力容器安全規則
圧力容器 | 労働安全衛生法 ボイラー及び 圧力容器安全規則
エレベーター | 労働安全衛生法 クレーン等の安全規則
作業環境測定 | 労働安全衛生法
清掃 | 建築物における衛生的環 境の確保に関する法律 労働安全衛生法
ねずみ、昆虫等の 防除 | 建築物における衛生的環 境の確保に関する法律 労働安全衛生法
中央管理方式の 空気調和設備 （空気環境の測定） | 建築物における衛生的環 境の確保に関する法律
給水設備 （残留塩素） | 建築物における衛生的環 境の確保に関する法律
給水設備 （飲料水水質） | 建築物における衛生的環 境の確保に関する法律 水道法（簡易専用水道）
給水設備 （貯水タンク清掃） | 建築物における衛生的環 境の確保に関する法律 水道法（簡易専用水道）
排水設備 （清掃） | 建築物における衛生的環 境の確保に関する法律
冷凍機 | 高圧ガス保安法
ばい煙発生施設 | 大気汚染防止法
特定施設 （排出水の測定） | 水質汚濁防止法
事業用電気工作物 | 電気事業法
ガス湯沸器（屋内設置）及び配管 | ガス事業法 液化石油ガス法
浄化槽 | 浄化槽法
非常用発電機点検 （精密点検） | 保安規程
空調設備保守 （フィルター清掃含）
構内電話設備
※直近の点検記録について、各施設に確認し記載する。（点検周期についても確認し、点検日欄に記載する。） ※該当設備がない場合又は該当とならない場合は、対応状況欄に「該当設備なし」と記載する。 ※点検対象となるが、点検していない場合は、対応状況欄に「点検未実施」と記載する。 ※根拠法令上、点検対象とならないが、点検している場合には、対応状況欄に「任意点検」と記載する。 ※指摘事項がない場合は、「指摘事項なし」と記載する。 ※指摘事項がある場合は、その内容を記載するとともに対応状況欄に、「対応済み」、「○月頃対応予定」、「検討中」などを記載する。
※各点検記録の写しを添付すること。